## Slide 1: Vai ekspluatācijā pieņemtu būvju drošuma kontrole tiek mērķtiecīgi vērsta uz personas veselības un dzīvības apdraudējuma novēršanu, kas ir priekšnoteikums ēku atbilstībai drošuma prasībām? Revīzijas ziņojums «Ēku drošums: vai darām pietiekami?»
Gints Puriņš
Valsts kontroles valsts revidents – jurists
09.09.2020., Rīga.

## Slide 2: Revīzijas fokusā
Ekspluatācijā pieņemtas ēkas un to drošuma nodrošināšanai veicamās darbības
Esošais likumu ietvars un tā darbība praksē
Ekonomikas ministrija
pašvaldības un to iestādes

## Slide 3: Apmeklētās pašvaldības
Daugavpils un Valmieras pilsētas, Alojas, Ērgļu, Gulbenes, Limbažu, Olaines, Saldus, Tērvetes un Ventspils novadi

## Slide 4: Ko pārbaudījām?
Nedzīvojamo ēku – skolu, kultūras namu u.c. uzturēšana
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana
Drošuma kontrole

## Slide 5: Rezultāts
Normatīvajos aktos noteiktie pienākumi netiek izpildīti

## Slide 6: Drošuma kontrole
Bez riskos balstītas pieejas un bez plāna
Atzinumiem par ēkas drošību neseko rīcība
  no 97 atzinumiem īpašniekiem saistoši lēmumi nav pieņemti 28%
  nevienā lēmumu neizpildes gadījumā nav uzsākta lēmuma piespiedu izpilde
  no 73 atzinumiem tikai vienā gadījumā pieņemts lēmums administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros
  no 43 atzinumiem tikai 10 gadījumos piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis

## Slide 7: Ieteikumi
  Ministrijai
  apzināt problēmas un to cēloņus
  risinājumu izstrāde
  nodrošināt, ka risinājumu ietekmi var izmērīt un rīkoties savlaicīgi

## Slide 8
  Pašvaldībām
  Lai uzlabotu ēku drošības kontroļu efektivitāti:
  pašvaldības būvvaldei palielināt risku novērtējumā balstītu pārbaužu īpatsvaru;
  pašvaldībai izvērtēt nepieciešamību mainīt būvvaldes institucionālo padotības formu un saturu, tā veicinot būvvaldes funkciju veicošo institūciju un amatpersonu neatkarību un lēmumu izpildes rezultātu uzlabošanos.

## Slide 9: Pašnovērtējuma anketa pašvaldībām

## Slide 10: ekspluatācijā pieņemtu būvju drošuma kontrole

## Slide 11: Saturs
Kontroles pasākumu veikšana pēc risku pieejā balstītiem būvju atlases kritērijiem
Sadarbība ar citām institūcijām, iegūstot riska informāciju, lai novērstu drošuma prasībām neatbilstošu būvju radīto apdraudējumu
Būvinspektora atzinums – pamats lēmumam par apdraudējuma novēršanu
Ekspluatācijā pieņemtu būvju drošības kontroles procesā sagatavojamie dokumenti
Būvju pārbaudes stratēģijas
Informācijas iegūšanas nozīme
Informācijas iegūšanas iespējas
Risku pieejā balstītas stratēģijas īstenošana
Sagatavoto dokumentu statistika

## Slide 12: kontroles pasākumu veikšana pēc risku pieejā balstītiem būvju atlases kritērijiem

## Slide 13: Ekspluatācijā pieņemtu ēku drošības kontrole – pārvaldes funkcija
Būvniecības likums līdztekus būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzībai nosaka arī pienākumu Birojam un būvvaldēm veikt ekspluatācijā pieņemtu ēku drošuma kontroli, kas ietver ne tikai pārbaužu organizēšanu, bet arī visu nepieciešamo lēmumu pieņemšanu būves bīstamības novēršanai. Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 1. punkts, 21. panta piektā un sestā daļa.

## Slide 14: Funkcijas izpilde - cilvēktiesību ievērošanas garantija
Pienākums valsts pārvaldei, tostarp pašvaldībai, novērst būves bīstamību, ko rada tās tehniskais stāvoklis, izriet no Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz dzīvību un veselību. Līdz ar to arī no pašvaldību, tajā skaitā būvvaldes, rīcības, veicot drošuma kontroli, ir atkarīgs, vai tiks novērsts būvju īpašnieku radītais apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 03.05.2016. lēmums lietā SKA-849/2016. Pieejams tiešsaistē: http://www.at.gov.lv/downloadlawfile/4263 (resurss skatīts 27.09.2019.).u īpašnieku radītais apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai.

## Slide 15: Funkcijas izpildei atvēlētie resursi ir ierobežoti
 | Ekspluatācijas kontrolei piekritīgo būvju skaits | Būvinspektoru skaits | Būves uz vienu būvinspektoru (slodze)
Birojs | 10 000 | 13 | 769
Ērgļi | 2947 | 1 | 2947
Tērvete | 3309 | 1 | 3309
Aloja | 5001 | 1 | 5001
Valmiera (pilsēta) | 7460 | 1 | 7460
Ventspils novads | 19 728 | 2 | 9864
Limbaži | 20 168 | 2 | 10 084
Saldus | 22 829 | 2 | 11 415
Gulbene | 29 095 | 2 | 14 548
Olaine | 19 900 | 1 | 19 900
Daugavpils (pilsēta) | 46 440 | 2 | 23 220

## Slide 16: Funkcijas izpildē iestāde
kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts, kā arī tad, ja iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt.
Administratīvā procesa likuma 57. pants
Revīzijā konstatēts, ka būvvaldes neapkopo būtisku informāciju, kas ļautu tām plānot un veikt ēku ekspluatācijas kontroli (piemēram, par ēku vecumu, to nolietošanās pakāpi, pēdējo tehnisko apsekošanu u.c.) pēc risku vadības principiem.
Ja fakti netiek iegūti un analizēti – nav nedz pamats uzskatīt, nedz neuzskatīt, ka šādi fakti varētu būt.

## Slide 17: Būvju pārbaudes stratēģijas
ir derīga tad, ja iestādēm ir pietiekami resursi, lai pārbaudītu katru ēku katrā vajadzīgajā posmā
ļauj piešķirt resursus tur, kur tie visvairāk vajadzīgi bez kompromisiem sabiedrības drošībai
var atklāt vairāk gadījumu, kad tiek pārkāpts būvniecības regulējums nekā sistemātiskajās pārbaudēs
Sistemātiskas
Mērķtiecīgas (risku pieeja)
Nejaušas, nemērķētas
The World Bank Group Flagship Report Doing Business 2014. Pieejams: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014

## Slide 18
Revidējamo vienību viedokļi par risku pieejas stratēģiju
Gulbenes novada būvvalde izstrādās risku pieejā balstītus kritērijus ekspluatācijā pieņemtu būvju drošuma kontrolei, sastādīs apsekojamo ēku sarakstu un kontroles plānu. Gulbenes novada būvvalde, ņemot vērā resursu pieejamību, likumā noteikto kompetenci ēku drošuma pārbaudē biežāk centīsies realizēt uz pašiniciatīvas pamata, ne tikai reaģējot uz personu iesniegumiem.
Būvinspektoriem ir jāakcentē sava darbība, pārbaudot ēkas, kurās pastāv lielākais apdraudējums sabiedrības drošībai, jāveic risku analīze. Uzsāksim plānveida pārbaužu nozīmēšanu (izvērtējot arī iesniegtās tehniskās apsekošanas), iekšēji izstrādājot darba plānu ēku ekspluatācijas kontrolē, lēmumu sagatavošanu pēc būvinspektoru atzinumiem. (Limbaži)
Izpildot revīzijas ieteikumus, palielināsim būvvaldes risku novērtējumā balstīto pārbaužu īpatsvaru, nosakot, pēc kādiem kritērijiem pārbaudes tiks veiktas. (Tērvete)
Saldus novada pašvaldības būvvaldes darbība attiecībā uz ēku drošības kontroli, viens no galvenajiem iemesliem ir kvalificētu speciālistu trūkums un pašvaldības ierobežotās iespējas piesaistīt šos kvalificētos speciālistus.

## Slide 19: Risku pieejas stratēģija
Vispārīgajos būvnoteikumos, iedalot būves trijās grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi
Piemēram, reaģējot uz iesniegumu par būves neatbilstību drošuma prasībām, kad būvinspektoram atbilstoši administratīvā procesa regulējumam ir pienākums veikt būves pārbaudi.
BVKB praksē saskaņā ar iekšējā normatīvajā aktā noteiktajiem kritērijiem būvju kontrolei
Izmanto
Izmanto
Neizmanto

## Slide 20: Risku pieejas stratēģija
Kritēriju noteikšana, balstoties uz risku novērtēšanas rezultātiem
Pārbaudāmo būvju apjomu noteikšana saskaņā ar kritērijiem
Pārbaužu plānošana un veikšana
Kritēriju pārskatīšana (ja nepieciešams)
Riska informācijas apkopošana (analīze, risku novērtēšana)

## Slide 21: Risku pieejas stratēģija
būves, kurās atbilstoši iepriekšējo gadu pārbaužu rezultātiem, ņemot vērā to lietošanas veidu un vecumu (ekspluatācijas uzsākšanas gadu), ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē būves mehānisko stiprību un stabilitāti vai lietošanas drošību;
kopš pēdējās būves tehniskās apsekošanas pagājuši vairāk kā desmit gadi;
kopš būves pieņemšanas ekspluatācijā ir pagājuši vairāk kā desmit gadi un būvei nav veikta tehniskā apsekošana;
Piemēram -BVKB kritēriji
ņemot vērā būves lietošanas veidu, tām ir paredzamas smagākas sagrūšanas sekas;
sākot ar 2019. gada 1. oktobri, būves, par kurām Būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama informācija par to tehnisko apsekošanu vai kurām tehniskajā apsekošanā konstatētas būtiskas neatbilstības.

## Slide 22: Kādas stratēģijas izvēlas būvvaldes?
 | Atzinumu par būvju pārbaudi 2017. un 2018. gadā, kuros vērtēta būves atbilstība Būvniecības likuma 9. pantam, skaits |  | 
 | Kopā | tajā skaitā | 
 |  | nejaušas pārbaudes | sistemātiskas pārbaudes
Gulbene | 40 | 11 | 0
Ērgļi | 14 | 7 | 0
Tērvete | 5 | Atzinumos nav norādīts pārbaudes pamatojums | 
Valmieras pilsēta | 5 | 1 | 0
Ventspils novads | 74 | 7 | 43
Daugavpils pilsēta | 33 (izlase) | 3 | 0
Saldus | 16 | 10 | 0
Aloja | 9 | 0 | 0
Limbaži | 84 | 1 | 19
Olaine | 4 | 1 | 0

## Slide 23: Būvvaldes var palielināt plānveida pārbaužu apjomu
 | Vidējais būvju apjoms uz vienu būvinspektoru | Atzinumu skaits | Būvinspektoru skaits | Vidējais atzinumu skaits uz vienu inspektoru
Birojs | 769 | 1106 | 13 | 85
Gulbene | 14 608 | 40 | 2 | 20
Ērgļi | 2 976 | 14 | 1 | 14
Tērvete | 3 330 | 5 | 1 | 5
Valmieras pilsēta | 7 595 | 5 | 1 | 5
Ventspils novads | 19 809 | 74 | 2 | 37
Saldus | 11 496 | 16 | 2 | 8
Alojas | 5 028 | 9 | 1 | 9
Limbaži | 10 129 | 84 | 2 | 42
Olaine | 19 957 | 4 | 1 | 4

## Slide 24: Sadarbība ar citām institūcijām, iegūstot riska informāciju, lai novērstu drošuma prasībām neatbilstošu būvju radīto apdraudējumu

## Slide 25: Riska informācijas iegūšana
Būvvaldei pieejamās datu bāzes (ne tikai BIS)
Sadarbība ar pašvaldības iestādēm (policija, vides inspektors, sociālais dienests, ēku apsaimniekotāji, komisijas (vidi degradējošu ēku (būvju), nekoptu teritoriju apzināšanai));
Sadarbība ar valsts iestādēm (Valsts policija, Valsts vides dienests, VUGD, BVKB, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija);
Sadarbība ar iedzīvotājiem, apkaimēm, nevalstiskajām organizācijām.
Riska informācijas iegūšana un novērtēšana ir priekšnoteikums, lai kontroles resursus varētu izmantot tur, kur tie visvairāk vajadzīgi bez kompromisiem sabiedrības drošībai.

## Slide 26: Riska informācijas iegūšana (piemērs)
Pašvaldības administratīvā teritorija | Publisko būvju skaits | Kopējais būvju skaits bez Biroja pārraudzībā esošajām ēkām
Gulbenes novads | 187 | 29 217
Ērgļu novads | informāciju neapkopo | 2976
Tērvetes novads | informāciju neapkopo | 3330
Valmieras pilsēta | informāciju neapkopo | 7595
Ventspils novads | 68 | 19 809
Daugavpils pilsēta | informāciju neapkopo | 46 818
Saldus novads | 205 | 22 993
Alojas novads | informāciju neapkopo | 5028
Limbažu novads | 248 | 20 258
Olaines novads | 11 (nav iekļautas telpu grupas) | 19 957

## Slide 27: Riska informācijas iegūšana (piemērs)
Pašvaldības administratīvā teritorija | Ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās 2017. un 2018. gadā
Gulbenes novads | 40
Ērgļu novads | 10
Tērvetes novads | 3
Valmieras pilsēta | 29
Ventspils novads | 28
Daugavpils pilsēta | 149
Saldus novads | 15
Alojas novads | 4
Limbažu novads | 23
Olaines novads | 32
Piemēram, Birojam ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par informācijas sniegšanu. Saņemot informāciju no dienesta par būvē notikušu ugunsgrēku, Birojs veic neplānotu būves drošības kontroli, jo ugunsgrēks var ietekmēt būves kopējo tehnisko stāvokli.

## Slide 28: Būvinspektora atzinums – pamats lēmumam par apdraudējuma novēršanu

## Slide 30: Ekspluatācijā pieņemtu būvju drošības kontroles procesā sagatavoto dokumentu statistika
Atzinumi par būvju pārbaudi un sekojošie lēmumi |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Atzinumi par būves pārbaudi |  |  |  | Lēmumi |  |  | Administra-tīvās atbildības piemērošana | Nekustamā īpašuma nodokļa piemēroša-na
 | Kopā | Pārbaudīti | Vērtējums par ēku drošības neatbilstībām | Bez vērtējuma | Nav pieņemti | Neizpildītie | Par piespiedu izpildi |  | 
Skaits | 278 | 120 | 120/97 | 120/7 | 97/27 | 63/42 | 42/0 | 73/1 | 43/10
% | 100 | 43 | 81 | 6 | 28 | 67 | 0 | 1 | 23

## Slide 31: Paldies par uzmanību!